Утверждаю:

Председатель ЦКЗ

ООО «ТМХ-Сервис»

___________ Л.А. Терехина

«___» _____________ 2015 год

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования Cisco, программного обеспечения Cisco, технической поддержки и выполнение работ по созданию ядра КСПД (отказоустойчивой многоконтурной распределенной сети передачи данных) для нужд ООО «ТМХ-Сервис»

Раздел I: Общие положения

Заказчик: ООО «ТМХ-Сервис», почтовый адрес: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр.1.

Контактное лицо по процедурным вопросам – Беляков Кирилл Владимирович,                      тел. +7  (495) 989-63-60 (доб. 77154).

Контактное лицо по вопросам технического задания: Мыцык Сергей Васильевич, Руководитель проекта, +7 (499) 638-22-98 (доб. 99125), mytsyksv@locotech.ru.

Срок поставки оборудования, выполнения работ по установке и настройке, срок оказания технической поддержки, срок гарантии:

- Условия и порядок оплаты: в течение 60 календарных дней с момента подписания Акта приемки - передачи лицензий на программное обеспечение, актов, подтверждающих выполненные работы, а так же товарных накладных на оборудование;

- Срок поставки оборудования и программного обеспечения: 8-10 недель;

- Период выполнения работ: 1 месяц, с даты подписания товарной накладной;

- Период действия технической поддержки на оборудование и программное обеспечение: 1 год, с даты подписания товарной накладной;

- Период действия гарантии на оборудование программное обеспечение и работы: 1 год, с момента подписания актов, подтверждающих выполненные работы.

Адреса поставки оборудования: г. Москва, пер. Яковоапостольский, д. 12 стр. 1; ул. Боровая, д. 7, стр. 10; Лялин пер. 3с2; Первый щемиловский пер. 16с2.

Адреса выполнения работ: г. Москва, пер. Яковоапостольский, д. 12 стр. 1; ул. Боровая, д. 7, стр. 10; Лялин пер. 3с2; Первый щемиловский пер. 16с2., Пожарский пер. д. 15, ул.Проезд завода Серп и Молот, д.6 к.1, ул.Буракова, д.8.

Предельная (начальная) цена: 19 168 233,00 рублей с НДС.

## Раздел II. Правовой статус процедур и документов

  - Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора запроса соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств.

  - Срок действия предложения должен быть не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

Раздел III. Порядок подготовки и подачи предложения

3.1. Коммерческое предложение и документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям закупочной документации (далее – Предложение), предоставляются в электронном виде.

## Общие требования к Предложению

Участник должен подготовить Предложение, включающее в себя:

- коммерческое предложение, содержащее в себе всю информацию, подтверждающую возможность и готовность Участника к выполнению всех пунктов технического задания в соответствии с требованиями технического задания с указанием стоимости услуг, сроков предоставления услуг, срока действия предложения,

- документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей закупочной документации (Раздел IV).

Заказчик оставляет за собой право при проведении оценки Предложения запросить у Участника дополнительные документы.

  - Порядок подготовки Предложения

3.3.1. Коммерческое предложение и документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям закупочной документации (далее – Предложение), предоставляются в электронном виде.

3.3.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае копия доверенности прикладывается к Предложению Участника.

3.3.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплён печатью Участника.

  - Подача Предложений

3.4.1. Участники запроса предложений должны обеспечить направление Предложений Белякову Кириллу Владимировичу, тел. (495) 989-63-60 (доб.77154) на email: k.v.belyakov@tmh-service.ru в срок, указанный в Уведомлении о проведении запроса предложений. При этом Участникам запроса предложений рекомендуется позвонить по указанному выше телефону для подтверждения получения Предложения.

3.4.2. Предложение должно состоять из отсканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200 dpi, допускается сканирование в черно-белом режиме). Каждый документ должен быть отсканирован по-отдельности и иметь название в соответствии с содержанием.

3.4.3. Предложение должно представлять собой файл – архив, с наименованием следующего формата «Предложение Наименование претендента» .rar (или .zip). Общий размер архива не должен превышать 10 Мегабайт. Допускается предоставление многотомного файла – архива при условии, что размер каждого тома не будет превышать 10 Мегабайт.

3.4.4. Предложения должны быть поданы до истечения сроков, указанных в Уведомлении о проведении запроса предложений.

Раздел IV. Требования к Участнику.

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

  - Требования к Участникам:

    - Участвовать в процедуре запроса предложений может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

    - Чтобы претендовать на победу в данной процедуре запроса предложений и получить право заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- отсутствие в отношении участника открытого запроса предложений решения о ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого запроса предложений банкротом и об открытии в отношении участника открытого запроса предложений конкурсного производства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) сведений об участнике открытого запроса предложений;

- должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом выполнения аналогичных по структуре, составу и объемам поставок по предмету настоящего Запроса предложений;

- должен обладать квалификацией для выполнения поставки и работ по предмету настоящего Запроса предложений:

- Участник должен являться сертифицированным партнером Cisco Systems;

- В числе специалистов Участника должны быть сертифицированные специалисты:

  - Cisco CCNP;

  - Cisco CCIE DC Data Center;

  - Cisco CCIE SP Service Provider;

  - Cisco CCIE Security.

  - Подтверждение соответствия Участника требованиям настоящей Закупочной документации

Для подтверждения соответствия требования п. 4.1. Участник должен представить следующие заверенные Участником документы:

- скан - копии учредительных документов, всех изменений (в случае их наличия);

- скан - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- скан - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- скан - копию выписки регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до размещения на сайте извещения о проведении настоящего открытого запроса предложений;

- скан - копии протокола/решения или другого документа о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности;

- скан - копии годовой бухгалтерской отчётности за 2014 г.  с приложением отчета о финансовых результатах с отметками налогового органа или протокола входного контроля;

- коммерческое предложение на оказание услуг (форма 1) с обоснованием расчета стоимости;

- справка (форма 2)  об опыте аналогичных поставок и работ за период не менее одного года с указанием контрагента, предмета и цены договора, с приложением копий договоров/актов по предмету настоящего Запроса предложений, (допускается представлять первый и последний листы договоров, с указанием номера, даты, реквизитов и подписи сторон, а также листы и/или приложения, в которых указывается предмет договора, перечень и объем услуг, сроки и стоимость оказания услуг по договору), рекомендательные письма;

- копии сертификатов соответствия на поставляемое оборудование программное обеспечение Cisco;

- справку (в произвольной форме) о наличии сертифицированного персонала с указанием Ф.И.О сотрудника, должности и обязательным приложением копий сертификатов: Cisco CCNP; Cisco CCIE DC Data Center; Cisco CCIE SP Service Provider; Cisco CCIE Security.

- заполненную форму приложения №3.

- копии договоров на проведение аналогичных работ. Допускается представлять первый и последний листы договоров, с указанием номера, даты, реквизитов и подписи сторон, а также листы и/или приложения, в которых указывается предмет договора, перечень и объем услуг, сроки и стоимость оказания услуг по договору.

Раздел V. Определение победителя открытого запроса предложений

Решение о победителе открытого запроса предложений принимает ЦКЗ                 ООО «Локомотивные технологии».

Раздел VI. Техническое задание

## Общие требования:

  - Требования к оборудованию, программному обеспечению, технической поддержке и работам:

Полное наименование проекта – создание ядра отказоустойчивой многоконтурной распределенной сети передачи данных и подключение филиалов в г. Москва.

Сокращенное наименование проекта – Корпоративная сеть передачи данных.

Принятые сокращения

- КСПД – Корпоративная сеть передачи данных;

- ГК – Группа компаний (Локомотивные технологии, ТМХ-Сервис, Желдорреммаш, ЛокоТех-Промсервис, Ам-Тех);

- ДЦ – Дата центр (Центр обработки данных, все производственные ИТ ресурсы, ядро сети для ГК);

- ЛВС – Локальная вычислительная сеть;

- VPN – Virtual Private Network (виртуальная частная сеть);

- ДМЗ – Демилитаризованная зона;

- VLAN – Виртуальная локальная сеть;

- DMVPN – Динамическая многоточечная виртуальная частная сеть.

Целью настоящего проекта является объединение ЛВС ГК в центральном офисе, территориально разнесенных площадок филиалов ГК и инфраструктуры ДЦ в единое информационное пространство с возможностью использования общих корпоративных информационных систем.

Задачи, решаемые проектом КСПД:

- Организация точек связи по защищенному каналу между всеми площадками ГК;

- Интеграция создаваемой защищенной сети передач информации с существующим оборудованием Заказчика;

- Интеграция ЛВС центрального офиса и ДЦ в сеть передачи информации;

- Распределение адресного IP пространства в сети ГК;

- Защита ресурсов ЛВС ГК от внешних и внутренних атак;

- Обеспечение безопасного присутствия общедоступных сервисов Заказчика в сети Интернет;

- Усиление контура безопасности ИТ инфраструктуры и обеспечение централизованной безопасной работы пользователей в сети Интернет.

# 2.1. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации выступает текущая телекоммуникационная инфраструктура ГК в составе следующих объектов:

- Инфраструктура центрального офиса ГК, по адресу г. Москва, Яковоапостольский пер. 12с1.

- Инфраструктура ДЦ – Даталайн, г.Москва, Боровая ул., дом 7, стр. 10.

- Инфраструктура пяти московских филиалов: Филиал 1 - Лялин пер. 3с2; Филиал 2 - Первый щемиловский пер. 16с2.; Филиал 3 - Пожарский пер. д. 15; Филиал 4 - ул.Проезд завода Серп и Молот, д.6 к.1; Филиал 5 - ул.Буракова, д.8.

- Региональные площадки:

| Желдорреммаш |
| --- |
| 1 | Улан-Удэнский ЛВРЗ –(670002, Республика Бурятия г.Улан-Удэ, ул.Лимонова, д.2б) |
| 2 | Ярославский ЭРЗ – (150030 г.Ярославль, ул.Ползунова, 1а) |
| 3 | Уссурийский ЛРЗ – (692510 Приморский край, г.Уссурийск, пр.Блюхера, д.19) |
| 4 | Астраханский ТРЗ – (414021 г.Астрахань, ул.Боевая, д.127) |
| 5 | Ростовский-на-Дону ЭРЗ – (344001 г.Ростов-на-Дону, пр.Ставского, д.1/5) |
| 6 | Новосибирский ЭРЗ – (630037 г.Новосибирск, ул.Электровозная, 2) |
| 7 | Оренбургский ЛРЗ – (460009 г.Оренбург, ул.Ткачева, 8) |
| 8 | Екатеринбургский ЭРЗ - 620017 (г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2–н) |
| 9 | Челябинский ЭРЗ – (454008 г.Челябинск, ул.Косарева, 1) |
| 10 | Воронежский ТРЗ – (394026 г.Воронеж, ул.Свердлова, д.5) |

| ТМХ-Сервис |
| --- |
| 1 | Амурская область, г. Тында, ул. Привокзальная, 1 |
| 2 | 672014, Забайкальский край, г. Чита, ул. Деповская, 1 |
| 3 | 610051, Кировская область, г.Киров, Ленинский р-он, мкр. Лянгасово |
| 4 | 165340 Архангельская обл., Котласский р-н., п.Вычегодский, ул.Привокзальная д.1В |
| 5 | Ленина 104б |
| 6 | 680032, г. Хабаровск, пр-т. 60-лет Октября, Локомотивное депо. Для почтовых отправлений: г. Хабаровск, 32, а/я, 63/31 |
| 7 | 664013, Иркутская область, г Иркутск, ул. Вокзальная, д.8 |
| 8 | 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Привокзальная, д. 5 |
| 9 | 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, д. 1 |
| 10 | 681ХХХ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 2 |
| 11 | 632861, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Деповская, 1 |
| 12 | Иланский, Комсомольская 19 |
| 13 | 420078, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Революционная, д.1 |
| 14 | г.Чернышевск ул.Первомайская 15 |
| 15 | 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул.Шереметова, д.1 |
| 16 | Западно-Сибирский |
| 17 | Боготол, Деповская 31 |
| 18 | Вихоревка, Локомотивная 3 |
| 19 | 632331, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Путевая, 115 |
| 20 | 413503, Саратовская обл., Ершовский р-он, г.Ершов, ул.Стадионная, д.58 |
| 21 | 400112, г.Волгоград, ул. Арсеньева, д.49 |
| 22 | Красноярск, Советская 1 |
| 23 | 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революций 1905 года, 73 |
| 24 | 410054, Саратовская обл., г.Саратов, ул.Беговая, д.2А |
| 25 | 396908, Воронежская обл., г.Лиски, ул.Линейная, д.101 |
| 26 | 399773, Липецкая обл., г.Елец, ул.Привокзальная, д.1 |
| 27 | 692830, Приморский край, Шкотовский район, пгт Смоляниново, ул. Деповская, 1. |
| 28 | АУП 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, д. 1 |
| 29 | 422230, Республика Татарстан, г.Агрыз, ул.Деповская, д.7 |
| 30 | г.Белогорск, ул. Кирова,2 |
| 31 | 400131, Волгоградская обл., г.Волгоград, ст. Максима Горького |
| 32 |  |
| 33 | 665350, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, 1 |
| 34 | п.Магдагачи ул.Партизанская 2 |
| 35 | 602254, Владимирская область, г.Муром, ул.Коммунальная, д.38 |
| 36 | 603033, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ст.Кондукторская, д.21 |
| 37 | 623302, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Сухобского, д.10 |
| 38 | 305044, г.Курск, ул.Станционная д.1 |
| 39 | 397340, Воронежская обл., г.Поворино, ул.Линейная, д.1 |
| 40 | Северобайкальск, Портовая 5 |
| 41 | 610051, Кировская область, г.Киров, Ленинский р-он, ул. Деповская д.79а |
| 42 | 347636, Ростовская область, Сальский район, г.Сальск, ул.Николая Островского, д.3 |
| 43 | г.Борзя, ул. Рабочая 2 |
| 44 | 396653, Воронежская обл., г.Россошь, ул.Деповская, д.1а |
| 45 | Абакан, Деповская 1 |
| 46 | 414029, Астраханская обл., г.Астрахань, ул.1-ая Железнодорожная, д.1Е |
| 47 | 412030, Саратовская обл., г.Ртищево, Територия локомотивного депо, зд.16 |
| 48 | 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Ленина, д. 10 |
| 49 | 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д. 1 |
| 50 | Амурский 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, 18/2 |
| 51 | Дальневосточный 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина 57 литера 1 |
| 52 | 628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, г. Сургут, ул. Западная, д. 1/1 |
| 53 | 403840, Волгоградская обл., Камышинский р-он, г.Петров Вал ул.Заводская, д.1 |
| 54 | 673732 Забайкальский край, г. Могоча, ул. Шулешко, 2 |
| 55 | 184041, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Локомотивная, д. 29 |
| 56 | 353906, Краснодарский край, г.Новороссийск, Восточный округ, ул.Жуковского, д.24 |
| 57 | 692391, Приморский край, Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Деповская, 1. Ремонтное локомотивное депо. |
| 58 | 105118, г.Москва, ул.Буракова, д.8 |
| 59 | 243302, Брянская обл., Унечский район, г.Унеча, ул.Залинейная, д. 34 |
| 60 |  |
| 61 | 630080, г. Новосибирск, Локомотивное ремонтное депо Инская |
| 62 | 302029, Орловская обл., г.Орел, ул.Паровозная |
| 63 | Ачинск, Коминтерна 48 |
| 64 | г.Брянск, Фокинский район, Локомотивное депо Брянск 2 |
| 65 | 215111, Смоленская область, Вяземский район, г.Вязьма, ул.Поворотная, д.2 |
| 66 | 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 14 |
| 67 | 169609 Республика Коми, г.Печора ул.Железнодорожная,34 |
| 68 | СО Карымская 673300, Забайкальский край, Карымский район, п. Карымское, ул.Вокзальная, 1. |
| 69 | 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Угольная, д. 1 |
| 70 | 347210, Ростовская область, Морозовский район, г.Морозовск, ул.Привокзальная, д.57 |
| 71 | СУ СПб-Сорт.-Московский |
| 72 | 160023 Вологодская обл., г.Вологда, ул.Можайского д.15А |
| 73 | Тайшет, Лазо 19 |
| 74 |  |
| 75 | Тульская обл., г.Узловая, Депо Локомотивное |
| 76 | 308001, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Вокзальная, д.21 |
| 77 | 142921, Московская область, Каширский район, г.Ожерелье,ул.Донбасская |
| 78 | 153045 Ивановская обл., г.Иваново, ул. 3-я Чайковского д. 6 Г |
| 79 | СО Краснодар 353600, Краснодарский край, Староминской р-он, ст. Староминская, ул. 2-я Железнодорожная |
| 80 | 652303, Кемеровская область, Топкинский район, г. Топки, ул.Пролетарская, 109 |
| 81 | 186615, Республика Карелия, Кемский р-н, г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 31 |
| 82 | 164200 Архангельская обл., г.Няндома, ул. Партизанская д.12. |
| 83 | г.Чита ул.Журавлева 20 |
| 84 | 182670, Псковская обл., Дновский р-н, г. Дно, ул. Междупутье, д. 1 |
| 85 | 394019, Воронежская обл., г.Воронеж, ул. Питомник, д.10 |
| 86 | 624981, Свердловская область, г. Серов, поселок Сортировка, локомотивное депо |
| 87 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 2 |
| 88 | 157006 Костромская обл., г.Буй, Проезд объездной д.2 |
| 89 | 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, рп. Каменоломни, ул.Мокроусова, д.2 |
| 90 | СО Зуевка 612410, Кировская обл., г.Зуевка, ул.Советская 1-я, 9а |
| 91 | 214014, Смоленская обл, г.Смоленск, ул.Калинина, д.1а |
| 92 | 125493, г.Москва, ул. Михалковская, д.59 |
| 93 | СО Лена Усть-Кут, Кирова 105 |
| 94 | СО Ужур Ужур, Калинина 1 |
| 95 | 174260, Новгородская обл., Маловишерский р-н, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д. 24 |
| 96 | 170043, Тверская обл., г. Тверь, ул. Железнодорожная, д. 30 |
| 97 | 157500 Костромская обл., г.Шарья, ул.Вокзальная д.19 |
| 98 | 346880, Ростовская область, г.Батайск, пер. Литейный 22 |
| 99 | 366900, Чеченская Респ., Гудермесский р-н, г.Гудермес, ул.М. Горького, д.15 |
| 100 | 368608, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Локомотивная, д.1 |
| 101 | СО Шилка г.Шилка ул.Ленина д.1 |
| 102 | СО Балашов 412335, Саратовская область, г.Балашов, ул.Ф.Энгельса, д.3 |
| 103 | СО Верхний Баскунчак 416530, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, п.Верхний Баскунчак, ул.Рабочая, д.2 |
| 104 | СО Уссурийск 692522, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Тупиковая, 1 |
| 105 | СУ Котлас 165300 Архангельская обл., г.Котлас, ул.Володарского д.1 |
| 106 | 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г.Туапсе, ул.Деповская, д.37 |
| 107 | 356530, Ставропольский край, Петровский р-н, г.Светлоград, мкр.Промзона, ремонтное локомотивное депо. |
| 108 | СО Батайск 346880, Ростовская область, г.Батайск, ул.Фрунзе, д.1А |
| 109 | СО Старый Оскол 309508, Белгородская область, Старооскольский район, г.Старый Оскол, ул.Свободы, д.5 |
| 110 | СУ Вековка 601536, Владимирская область, Густ - Хрустальный р-н, ст.Вековка,10 |
| 111 | СО Волгоград 412975, Саратовская обл., р.п. Сенной, ул. Малина, д.1А |
| 112 | СУ Таксимо Забайкальский край, Каларский район, п. Таксимо |
| 113 | Управление по Сверд. ЖД |
| 114 | СО Рязань 390013, Рязанская обл., г. Рязань, Михайловское шоссе |
| 115 | СО Грязи 399059, Липецкая область, Грязинский район, г.Грязи, ул.Борисоглебская, д.1 |
| 116 | СУ Высокогорная Хабаровский край, пос. Высокогорный, ул. Подгорная, 1 |
| 117 | СО Вяземское 682950 , Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Котляра, д.55 |
| 118 | СУ Балезино 427550, Удмуртская респ.,Балезинский р-н, пос.Балезино, ул.Короленко, д.1 |
| 119 | СО Выборг |
| 120 | СО Мурманск 183038,Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Портовый проезд, д. 50 |
| 121 | СО Лоста 160501 Вологодская обл., г.Вологда, Московское шоссе д.52 |
| 122 | СУ Сосногорск 169500 Республика Коми, г.Сосногорск ул.Набережная,130 |
| 123 | СУ Воркута 169905 Республика Коми, г.Воркута пер.Деповский д.2 |
| 124 | СУ Кулой 165100 Архангельская обл., Вельский р-н., п.Кулой, ул.Локомотивная д.1 |
| 125 | СО Батайск-Юг |
| 126 | СО Валуйки 309994, Белгородская обл., г.Валуйки, ул.Совхозная, д.139«В» |
| 127 | СУ Мариинская Мариинск, Дорожная 1Г |
| 128 | СО Партизанск 692854 , Приморский край, Партизанск, ул. Деповская, д.1 |
| 129 | СО Белореченск 352630, Краснодарский край, Белореченский р-н, г.Белореченск, ул.Свердлова, д.2 |
| 130 | СУ СоветскаяГавань Хабаровский край, пос. Октябрьский, |
| 131 | СО Междуреченск Междуреченск, Болотная 31 |
| 132 | СУ Арзамас Нижегородская обл., г. Арзамас, ул .Лесная, д. 6 |
| 133 | СУ Шлаковая Кировская обл., Омутнинский р-он, п.Песковка, ул.Песковка |
| 134 | СО Канаш Чувашская республика г.Канаш |
| 135 | СУ Ижевск |
| 136 | СУ Шушары |
| 137 | СУ Ручьи 195273 г.Санкт-Петербург, Калининский р-н, ст.Ручьи |
| 138 | СУ Москва г. Москва, Комсомольская пл., д. 3/36 |
| 139 | СО Новосокольники 182200 Псковская обл., Новосокольнический р-н, г. Новосокольники, ул. Воровского, д. 1 |
| 140 | СУ Псков 180004 Псковская обл, г.Псков, ул.Паровозная д.2 |
| 141 | СУ Сортавала 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 2-В |
| 142 | СУ Малошуйка 164894 Архангельская обл., р-н Онежский, пос.Малошуйка, ул.Набережная, д 38а |
| 143 | СУ Обозерская 164254 Архангельская обл., Плесецкий муниципальный р-н, пос.Обозерский, ул.Калинина д.31 |
| 144 | СУ Исакогорка 163035Архангельская обл., г.Архангельск, окр.Исакогорский, ул.Третья линия, д.52 |
| 145 | СО Череповец 162690 Вологодская обл., г.Череповец, ул.Осенняя д.13 |
| 146 | СУ Микунь 169060 Республика Коми, г.Микунь, ул.Дзержинского д.1 |

# 2.2. Общие требования к КСПД

Создаваемая КСПД предназначается для организации единого информационного пространства объектов ГК, обеспечения основных производственных процессов операционной деятельности Заказчика, унификации и стандартизации применяемых решений для всех объектов ГК.

КСПД должна состоять из следующих функциональных систем:

- ЛВС центрального офиса;

- ЛВС ДЦ;

- Система доступа к сетям связи частного и общего пользования;

- Система защищенной частной виртуальной сети;

- Система мониторинга и управления сетевым оборудованием.

КСПД должна обеспечивать работу информационных систем, приложений и ресурсов, используемых Заказчиком.

КСПД должна использовать адреса сети 172.20.0.0/16, которую в свою очередь необходимо разделить на сегменты:

- ЛВС центрального офиса – 172.20.0.0/18

- ЛВС ДЦ - 172.20.64.0/21

- Сегмент защищённой частной виртуальной сети – 172.20.248.0/21

- ЛВС московских и региональных офисов – остальные подсети

Функциональная схема создаваемой КСПД приведена на рис.2.

Рис.2. Функциональная схема создаваемой КСПД.

# 2.3. Требования к ЛВС центрального офиса

- ЛВС центрального офиса – 172.20.0.0/18 должна обеспечивать разделение на несколько сегментов – VLAN с маской /24:

- 16 VLAN для компьютеров – 172.20.16.0/24 - 172.20.31.0/24

- 16 VLAN для телефонов – 172.20.32.0/24 - 172.20.47.0/24

- VLAN управления – 172.20.0.0/24

- VLAN для серверов – 172.20.1.0/24

- VLAN для принтеров – 172.20.2.0/24

- VLAN доступа во внешние сети – 172.20.3.0/24

- 2 VLAN для беспроводных клиентов – 172.20.4.0/24 – 172.20.5.0/24

- Остальные VLAN под будущие нужды.

VLAN между собой разделяются функциями маршрутизации и списков доступа. VLAN для компьютеров и телефонов разносятся по территориальному признаку – один VLAN для компьютеров и один для телефонов находятся на одном этаже здания, на коммутаторах доступа в одной кроссовой.

Функции маршрутизации и списков доступа настраиваются на базе имеющего у Заказчика оборудования, согласно спецификации, приведенной в Приложении №1 к Техническому заданию. Функция маршрутизации должна обеспечивать корректную адресацию пакетов между сегментами ЛВС центрального офиса, а также, передавать пакеты на следующую точку маршрутизации для доступа к другим сетям. Функция списков доступа, должна ограничивать прохождение пакетов между VLAN. Матрица доступа разрабатывается совместно с заказчиком.

Функция подключения конечных устройств настраивается на базе имеющего у Заказчика оборудования, согласно спецификации, приведенной в Приложении №1 и должна обеспечивать корректное питание телефонных аппаратов по стандартам IEEE 802.3af и IEEE 802.3at, тегирование голосовых пакетов, т.к. подключение компьютера пользователя к сети происходит через телефонный аппарат. Все соединения между коммутаторами доступа и центральным коммутатором происходит по не менее двум существующим физическим медным линиям, объединенные в группу по протоколу Link Aggregation Control Protocol, для повышения отказоустойчивости и пропускной способности.

Функция подключения к удаленным сетям ГК и внешним общедоступным сетям должна обеспечивать подключение ЛВС центрального офиса с использованием системы защищенной частной виртуальной сети и строиться на основе задублированного телекоммуникационного оборудования, соответствующего техническим требованиям, приведенным в таблице 1.

Функциональная схема ЛВС центрального офиса отображена на рисунке 3.

Рис.3. Функциональная схема ЛВС центрального офиса

Таблица 1. Телекоммуникационное оборудование для организации подключения ЛВС центрального офиса к внешним сетям.

| Маршрутизатор Cisco ASR1001-X – 2 шт. |
| --- |
| 1Gigabit-интерфейсы: | 6 портов Gigabit Ethernet SFP; 1 порт Gigabit Ethernet RJ-45 для управления. |
| Другие интерфейсы: | 2 порта 10 Gigabit Ethernet SFP+ 1 консольный порт управления, RJ-45; 1 консольный порт управления, Mini-USB; 1 последовательный вспомогательный порт, RJ-45; 2 порта USB тип A. |
| Слоты расширения: | 1 слот NIM; |
| Питание: | Дублированные блоки питания |
| Лицензии: | Advanced Enterprise Services |
| Протоколы: | GRE, OSPF, DMVPN, EIGRP, GLBP, HSRP, IPSec. |
| Производительность: | Не менее 2Gbps AES-256 throughput |
| Оперативная память: | 8 ГБ |
| Поддержка: | Стандартная NBD на один год |
| Дополнительные модули |
| Трансивер 1000BASE-T SFP | 6 шт. |
| Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP | 1 шт. |
| Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module | 2 шт. |

# 2.4. Требования к ЛВС ДЦ

ЛВС дата центра должна обеспечивать:

- Защищенное соединение с ЛВС центрального офиса по выделенным и общедоступным каналам связи;

- Защищенное соединение со всеми ЛВС московских и региональных филиалов по общедоступным каналам связи;

- Защищенное подключение к ЛВС партнера через сертифицированный шлюз;

- Фильтрацию пакетов между сегментами ЛВС ДЦ;

- Взаимодействие пользователей ГК с ресурсами сети Интернет;

- Безопасный доступ мобильных сотрудников к ресурсам ДЦ;

- Безопасную публикацию сервисов ГК в сеть Интернет.

Выделенный сегмент под ЛВС ДЦ – 172.20.64.0/21 необходимо разделить на 4 сегмента:

- 172.20.64.0/23 – внутренние ресурсы ГК;

- 172.20.66.0/23 – DMZ;

- 172.20.68.0/29 – сегмент между подсистемой маршрутизации и подсистемой межсетевого экрана;

- 172.20.68.8/29 – сегмент между подсистемой межсетевого экрана и подсистемой шлюза в ЛВС партнера;

Функциональная схема ЛВС ДЦ отображена на рисунке 4.

Рис.4. Функциональная схема ЛВС ДЦ.

ЛВС ДЦ необходимо разделить на четыре подсистемы, которые должны отвечать общим требованиям отказоустойчивости и обязаны быть задублированы.

# Подсистема маршрутизации

Состоит из двух маршрутизаторов и должна обеспечивать:

- Организацию шифрованного подключения по технологии DMVPN к ЛВС центрального офиса по двум выделенным линиям 1Gbps и балансировку между ними;

- Организацию шифрованного подключения ко всем распределенным площадкам ГК по технологии DMVPN через общедоступные сети;

- Динамическую маршрутизацию пакетов между распределенными площадками ГК;

- Обеспечение взаимодействия с частными и общедоступными сетями.

Оборудование подсистемы маршрутизации должно соответствовать техническим требованиям, приведенным в таблице 2.

# Подсистема межсетевого экрана

Состоит из двух межсетевых экранов, работающих в режиме Active/Passive или Active/ Active, и должна обеспечивать:

- Маршрутизацию пакетов между сегментами ЛВС ДЦ;

- Разграничение доступа между сегментами ЛВС ДЦ согласно рекомендациям по безопасности;

- Подключение мобильных сотрудников по технологии SSL VPN;

- Централизованный доступ всех пользователей ГК к сети Интернет, согласно политикам ГК, по предоставляемым Заказчиком каналам связи;

- URL-фильтрацию при доступе в сеть Интернет;

- Инспекцию сетевых пакетов на 7 уровне модели OSI;

- Аутентификацию пользователей ГК в глобальном каталоге Active Directory;

- Защиту от сетевых атак опубликованных ресурсов– IPS;

- Маршрутизацию пакетов в защищённую ЛВС партнера с трансляцией адресов (NAT) через сертифицированный шлюз.

Оборудование подсистемы межсетевого экрана должно соответствовать техническим требованиям, приведенным в таблице 2.

# Подсистема шлюза в ЛВС партнера

Состоит из предоставляемого Заказчиком задублированного сертифицированного программно-аппаратного комплекса «Vipnet» и обеспечивает безопасный доступ к ЛВС партнера.

# Подсистема коммутации

Состоит из предоставляемых Заказчиком двух коммутаторов Cisco 3850-24T-S, объединенных в стек, и должна выполнять роль коммутации между телекоммуникационными устройствами в ЛВС ДЦ на 2 уровне модели OSI.

Таблица 2. Необходимое телекоммуникационное оборудование для организации ЛВС ДЦ.

| Маршрутизатор Cisco ASR1001-X – 2 шт. |
| --- |
| 1Gigabit-интерфейсы: | 6 портов Gigabit Ethernet SFP; 1 порт Gigabit Ethernet RJ-45 для управления. |
| Другие интерфейсы: | 2 порта 10 Gigabit Ethernet SFP+ 1 консольный порт управления, RJ-45; 1 консольный порт управления, Mini-USB; 1 последовательный вспомогательный порт, RJ-45; 2 порта USB тип A. |
| Слоты расширения: | 1 слот NIM; |
| Питание: | Дублированные блоки питания |
| Лицензии: | Advanced Enterprise Services |
| Протоколы: | GRE, OSPF, DMVPN, EIGRP, GLBP, HSRP, IPSec. |
| Производительность: | Не менее 2Gbps AES-256 throughput |
| Оперативная память: | 8 ГБ |
| Поддержка: | Стандартная NBD на один год |
| Дополнительные модули |
| Трансивер 1000BASE-T SFP | 6 шт. |
| Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP | 1 шт. |
| Межсетевой экран Cisco ASA 5545-X FirePOWER – 2 шт. |
| 1Gigabit-интерфейсы: | 6 портов Gigabit Ethernet RJ-45; 1 порт Gigabit Ethernet RJ-45 для управления. |
| Другие интерфейсы: | 1 консольный порт управления, RJ-45. |
| Жесткий диск: | Не менее 120GB |
| Питание: | Дублированные блоки питания |
| Лицензии: | 300 SSL VPN; IPS и URL фильтрация с подпиской на 3 года; Центр управления FireSIGHT с подпиской на 3 года. |
| Протоколы: | OSPF, EIGRP, IPSec. |
| Производительность: | Не менее 3Gbps Stateful inspection |
| Оперативная память: | 12 ГБ |
| Поддержка: | Стандартная NBD на один год |

# Требования к системе доступа к сетям связи частного и общего пользования

Телекоммуникационное оборудование КСПД, в том числе имеющееся у заказчика должно подключаться к предоставляемым заказчиком каналам связи, как общего (Интернет), так частного (MPLS) пользования, в том числе по беспроводным 3G/4G.

# Требования к системе защищенной частной виртуальной сети

## (Московские филиалы и региональные площадки)

Система защищенной частной виртуальной сети должна строиться на технологии DMVPN поверх сетей частного и общего пользования. Центральными узлами (HUB) DMVPN сети должны выступать маршрутизаторы ЛВС ДЦ, остальные маршрутизаторы КСПД выступают в качестве клиентов (Spoke) DMVPN сети и должны обеспечивать соединение к центральным узлам по всем имеющимся каналам связи для обеспечения отказоустойчивости по технологии mGRE, с последующим шифрованием проходящего траффика.

На основе динамического протокола EIGRP, необходимо балансировать траффик к двум центральным узлам.

Функциональная схема защищенной частной виртуальной сети филиалов отображена на рисунке 5.

Рис.5 Функциональная схема защищенной частной виртуальной сети филиалов

Под 4 DMVPN сети необходимо задействовать подсети 172.20.251.0/24, 172.20.252.0/24, 172.20.253.0/24 и 172.20.254.0/24.

Телекоммуникационное оборудование в московских и региональных площадках для построение защищенной частной виртуальной сети должно обеспечивать:

- Шифрованное подключение по технологии DMVPN к ЛВС ДЦ и центрального офиса через общедоступные сети и балансировку между ними;

- Технологическую возможность подключения модулей беспроводной связи по стандартам 3G/4G/LTE;

- Динамическую маршрутизацию пакетов между распределенными площадками ГК;

- Обеспечение взаимодействия с частными и общедоступными сетями.

Оборудование подсистемы маршрутизации должно соответствовать техническим требованиям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3. Необходимое телекоммуникационное оборудование для организации системы защищенной частной виртуальной сети на московских филиалах.

| Маршрутизатор Cisco ISR4331 – 4 шт. |
| --- |
| 1Gigabit-интерфейсы: | 1 портов Gigabit Ethernet Combo RJ-45/SFP; 1 порт Gigabit Ethernet RJ-45; 1 порт Gigabit Ethernet SFP. |
| Другие интерфейсы: | 1 консольный порт управления, RJ-45; 1 консольный порт управления, Mini-USB; 1 последовательный вспомогательный порт, RJ-45; 1 порта USB тип A. |
| Слоты расширения: | 2 слот NIM; 1 слот SM-X. |
| Лицензии: | IP Base, Security |
| Протоколы: | GRE, OSPF, DMVPN, EIGRP, GLBP, HSRP, IPSec. |
| Оперативная память: | 4 ГБ |
| Поддержка: | Стандартная NBD на один год |

# Центральный офис

Система защищенной частной виртуальной сети между центральным офисом и ДЦ должна строиться по технологии DMVPN, поверх двух арендованных каналов связи и обеспечивать полную связность между четырьмя маршрутизаторами. Функциональная схема отображена на рисунке 6.

Рис.6 Функциональная схема защищенной частной виртуальной сети центрального офиса

Под физические соединения выделенных каналов необходимо задействовать сети 172.20.250.0/29 и 172.20.250.8/29. Под 4 GRE туннеля необходимо задействовать сети 172.20.250.16/29, 172.20.250.24/29, 172.20.250.32/29 и 172.20.250.40/29

# Требования к системе мониторинга и управления сетевым оборудованием

Система должна устанавливаться на виртуальные машины, предоставляемые заказчиком и должна обеспечивать:

- Инвентаризацию всего сетевого оборудования;

- Сбор и анализ сообщений Syslog с сетевого оборудования;

- Оповещение администраторов по настраиваемым событиям;

- Управление конфигурациями сетевого оборудования;

- Построение карты сети на разных уровнях модели OSI;

- Просмотр загруженности каналов связи;

- Мониторинг производительности сети;

- Работа по протоколу SNMP;

- Интервальные отчеты по состоянию сети.

Таблица 4. Необходимое программное обеспечение для организации системы мониторинга и управления.

| Cisco Prime Infrastructure |
| --- |
| Лицензии: | 200 Lifecycle License; 200 Assurance License; 200 LMS License. |
| Поддержка: | Стандартная NBD на один год |

  - Требования к размещению и подключению оборудования КСПД

Исполнитель должен произвести монтажные и пуско-наладочные работы в части телекоммуникационного оборудования КСПД, в том числе существующего оборудования Заказчика, приведенного в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Оборудование КСПД должно устанавливаться в узлах КСПД в существующих монтажных шкафах и подключаться к существующим системам электропитания и заземления.

В местах размещения оборудования Заказчик должен предоставить точку подключения к оборудованию существующих ЛВС и внешним каналам связи.

# Состав и содержание работ

Общий список работ необходимо разделить на несколько этапов, каждый из которых закрывается актом выполненных работ.

# 2.14.1 Подготовительные мероприятия

- Разработка технического решения, согласно требованиям, данного ТЗ;

- Разработка ПМИ;

- Поставка телекоммуникационного оборудования на место монтажа для выполнения проекта.

# 2.14.2 Монтаж и пуско-наладка ЛВС ДЦ

- Установка резервных блоков питания, дополнительных модулей и трансиверов в оборудование;

- Монтаж имеющегося и поставляемого оборудования в телекоммуникационные стойки;

- Подключение оборудования к электропитанию;

- Коммутация оборудования;

- Обновление ПО оборудования до общепринятой у Заказчика версии;

- Настройка протоколов безопасного управления (SSH, HTTPS) и политик доступа для управления оборудованием;

- Настройка проколов мониторинга и интеграции с системой мониторинга и управления;

- Настройка интерфейсов, маршрутизации, системы защищенной частной сети, NAT согласно разработанному техническому решению;

- Установка ПО управления межсетевыми экранами;

- Установка ПО для идентификации пользователей глобального каталога;

- Проведение испытаний согласно ПМИ;

- Сохранение и передача конфигураций заказчику.

# 2.14.3 Монтаж и пуско-наладка ЛВС центрального офиса

- Установка резервных блоков питания, дополнительных модулей и трансиверов в оборудование;

- Монтаж имеющегося и поставляемого оборудования в телекоммуникационные стойки;

- Подключение оборудования к электропитанию;

- Коммутация оборудования;

- Обновление ПО оборудования до общепринятой у заказчика версии;

- Настройка протоколов безопасного управления (SSH, HTTPS) и политик доступа для управления оборудованием;

- Настройка проколов мониторинга и интеграции с системой мониторинга и управления;

- Настройка интерфейсов, маршрутизации, системы защищенной частной сети, NAT согласно разработанному техническому решению;

- Интеграция ЛВС центрального офиса с ЛВС ДЦ;

- Проведение испытаний согласно ПМИ;

- Сохранение и передача конфигураций заказчику.

# 2.14.4 Монтаж и пуско-наладка ЛВС московских филиалов

- Установка резервных блоков питания, дополнительных модулей и трансиверов в оборудование;

- Монтаж имеющегося и поставляемого оборудования в телекоммуникационные стойки;

- Подключение оборудования к электропитанию;

- Коммутация оборудования;

- Обновление ПО оборудования до общепринятой у заказчика версии;

- Настройка протоколов безопасного управления (SSH, HTTPS) и политик доступа для управления оборудованием;

- Настройка проколов мониторинга и интеграции с системой мониторинга и управления;

- Настройка интерфейсов, маршрутизации, системы защищенной частной сети, NAT согласно разработанному техническому решению;

- Интеграция с ЛВС ДЦ;

- Проведение испытаний согласно ПМИ;

- Сохранение и передача конфигураций заказчику.

# 2.14.5 Пуско-наладка ПО мониторинга и управления

- Установка ПО на виртуальные машины;

- Добавление в ПО всего установленного оборудования;

- Настройка оповещения о критических событиях;

- Настройка сбора и журналирования событий со всего установленного оборудования;

- Настройка регулярных отчетов о состоянии сети;

- Проведение испытаний согласно ПМИ;

- Сохранение и передача конфигураций заказчику.

# 2.14.6 Опытная эксплуатация

- Проведение испытаний всей КСПД согласно ПМИ;

- Разработка документации на КСПД;

- Разработка инструкций по подключению региональных площадок.

# Требования к организации работ

# Требования к Заказчику

Заказчик обязуется:

- назначить ответственных лиц за организацию работ;

- предоставить имеющееся телекоммуникационное оборудование для выполнения работ;

- организовать доступ Исполнителя к коммутационным узлам для осуществления работ;

- обеспечить работоспособность каналов связи.

# Требования к Исполнителю

Исполнитель обязуется:

- Составить план-график работ в MS Project, с указанием ФИО/Должности сроков по этапу/под этапу и всех причастных специалистов к проекту;

- периодически уведомлять ответственных представителей Заказчика о ходе ведения работ;

- проводить все работы на объектах Заказчика с неукоснительным соблюдением правил техники безопасности.

# Требования к документированию

По результатам выполненных работ Исполнитель оформляет и предоставляет Заказчику один комплект документации на бумажном носителе и один на оптическом носителе. Документация также должна быть передана Заказчику в электронном виде в формате MS Word 2010.

Документация должна содержать и включать в себя:

- пояснительную записку;

- общие данные;

- функциональную схему результирующей КСПД;

- схему адресации всех сегментов сети;

- структурную схему;

- план размещения оборудования;

- спецификация оборудования кабельных изделий и материалов;

- схема подключения оборудования;

- таблица кабельных соединений;

- план размещения оборудования;

- принципиальную схему;

- структурную схему комплекса технических средств;

- таблицу маршрутизации КСПД;

- программу и методику испытаний;

- содержимое конфигурационных файлов телекоммуникационных узлов;

- ведомость эксплуатационных документов;

- инструкция администратора;

- общее описание системы;

- паспорт системы.

Необходимо руководствоваться Нормативно-техническими документами п.п. 2.16.1, при написании и оформлении документации.

    - Нормативно-технические документы, используемые при проектировании

- ГОСТ 19.301-79 ПМИ. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- РД 50–680–88 Автоматизированные системы. Основные положения.

- РД 50–34.698–90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Автоматизированные системы.
Стадии создания.

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Автоматизированные системы.
Ввод в действие.

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Техническое задание на создание
автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Виды, комплектность и
обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию
документов.

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний
автоматизированных систем.

- ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила

- выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.

- ГОСТ 21.1101-2009 Система   проектной документации для строительства.

- Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 6.10.4-84    Унифицированные    системы    документации. Придание

- юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме,

- создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения.

- ГОСТ Р 50739-95     Средства      вычислительной      техники.      Защита от

- несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 50922-96 Защита информации. Основные термины и определения.

# Приемосдаточные испытания

Приемо-сдаточные испытания проводятся с целью проверки соответствия построенной КСПД требованиям настоящего ТЗ.

Для проведения приемо-сдаточных испытаний Исполнитель разрабатывает, а Заказчик утверждает «Программу испытаний КСПД».

Результаты испытаний, предусмотренных «Программой испытания КСПД», оформляются протоколом.

По результатам испытаний оформляется акт сдачи-приемки работ по построению КСПД.

2.18 Требования к закупаемому оборудованию и программному обеспечению

# Список, закупаемых Заказчиком, аппаратных и программных средств.

| № п.п. | P/N | Наименование аппаратных средств | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сегмент ЛВС центрального офиса |
| 1 | ASR1001-X | Cisco ASR1001-X Chassis 6 built-in GE Dual P/S 8GB DRAM | 2 |
| 2 | CON-SNT-ASR1001X | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR1001-X Chassis Crypto 6 built | 2 |
| 3 | SLASR1-AES | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | 2 |
| 4 | CON-SNT-SLASR1AM | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services | 2 |
| 5 | ASR1K-MSE | ASR1k-MultiService Edge incl. MPLS L2/L3VPN- Tracking only | 2 |
| 6 | SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) | 6 |
| 7 | M-ASR1001X-8GB | Cisco ASR1001-X 8GB DRAM | 2 |
| 8 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | 2 |
| 9 | SPA-BLANK | Blank Cover for regular SPA | 2 |
| 10 | SASR1K1XUK9-313S | Cisco ASR1001-X IOS XE UNIVERSAL | 2 |
| 11 | ASR1001-X-PWR-AC | Cisco ASR1001-X AC Power Supply | 4 |
| 12 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 4 |
| 13 | FLSASR1-IPSEC | IPSEC License for ASR1000 Series | 2 |
| 14 | C3850-NM-4-1G= | Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module | 2 |
| 15 | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM | 1 |
| 16 | ISR4331-SEC/K9 | Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license | 2 |
| 17 | CON-SNT-ISR4331S | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license | 2 |
| 18 | SL-4330-IPB-K9 | IP Base License for Cisco ISR 4330 Series | 2 |
| 19 | PWR-4330-AC | AC Power Supply for Cisco ISR 4330 | 2 |
| 20 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 2 |
| 21 | CAB-CONSOLE-USB | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | 2 |
| 22 | SL-4330-SEC-K9 | Security License for Cisco ISR 4330 Series | 2 |
| 23 | MEM-FLSH-4G | 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) | 2 |
| 24 | MEM-4300-4G | 4G DRAM (2G+2G) for Cisco ISR 4330 4350 | 2 |
| 25 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | 4 |
| 26 | SM-S-BLANK | Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR | 2 |
| 27 | SISR4300UK9-316S | Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal | 2 |
| Сегмент ЛВС ДЦ |
| 28 | ASR1001-X | Cisco ASR1001-X Chassis 6 built-in GE Dual P/S 8GB DRAM | 2 |
| 29 | CON-SNT-ASR1001X | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR1001-X Chassis Crypto 6 built | 2 |
| 30 | SLASR1-AES | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | 2 |
| 31 | CON-SNT-SLASR1AM | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services | 2 |
| 32 | ASR1K-DCI | ASR1k-DCI incl. LISP, OTV, VXLAN, VPLS, etc. - Tracking only | 2 |
| 33 | SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) | 4 |
| 34 | M-ASR1001X-8GB | Cisco ASR1001-X 8GB DRAM | 2 |
| 35 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | 2 |
| 36 | SPA-BLANK | Blank Cover for regular SPA | 2 |
| 37 | SASR1K1XUK9-313S | Cisco ASR1001-X IOS XE UNIVERSAL | 2 |
| 38 | ASR1001-X-PWR-AC | Cisco ASR1001-X AC Power Supply | 4 |
| 39 | FLSASR1-IPSEC | IPSEC License for ASR1000 Series | 2 |
| 40 | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM | 1 |
| 41 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 4 |
| 42 | ASA5545-K8 | ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES | 2 |
| 43 | CON-SNT-A45K8 | SNTC-8X5XNBD ASA 5545-X with SW, | 2 |
| 44 | ASA5545-CTRL-LIC= | Cisco ASA5545 Control License | 2 |
| 45 | ASA-RAILS | ASA 5512-X -- ASA 5555-X Rail Kit | 2 |
| 46 | ASA-PWR-AC | ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply | 2 |
| 47 | ASA-IC-C-BLANK | ASA 5545-X/5555-X Interface Card Blank Slot Cover | 2 |
| 48 | ASA-HD-BLANK | ASA 5512-X -- 5555-X Hard Drive Blank Slot Cover | 4 |
| 49 | SF-ASA-X-9.1-K8 | ASA 9.1 Software image for ASA 5500-X Series,5585-X & ASA-SM | 2 |
| 50 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 2 |
| 51 | ASA5545-MB | ASA 5545 IPS Part Number with which PCB Serial is associated | 2 |
| 52 | ASA5500X-SSD120= | ASA 5512-X through 5555-X 120 GB MLC SED SSD (Spare) | 4 |
| 53 | ASA5500-ENCR-K8 | ASA 5500 Base Encryption Level (DES) | 2 |
| 54 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 2 |
| 55 | ASA-PWR-AC | ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply | 2 |
| 56 | L-AC-PLS-P-G | Cisco AnyConnect Plus Perpetual License Group | 1 |
| 57 | CON-SAU-LACPLSPG | SW APP SUPP + UPGR Cisco AnyConnect Plus Perpetual License | 1 |
| 58 | AC-PLS-P-100-S | Cisco AnyConnect 100 User Plus Perpetual License | 3 |
| 59 | CON-SAU-ACPL100 | SW APP SUPP + UPGR Cisco AnyConnect 100 User Plus Perpetual | 3 |
| 60 | L-AC-PLS-P-100 | Cisco AnyConnect 100 User Plus Perpetual (ASA License Key) | 99999 |
| 61 | L-ASA5545-TAC= | Cisco ASA5545 FirePOWER IPS and URL Licenses | 2 |
| 62 | L-ASA5545-TAC-3Y | Cisco ASA5545 FirePOWER IPS and URL 3YR Subs | 2 |
| 63 | FS-VMW-2-SW-K9 | Cisco FireSIGHT Management Center (VMWare) for 2 devices | 1 |
| 64 | CON-SAU-VMWSW2 | SW APP SUPP + UPGR Cisco FireSIGHT Management | 1 |
| 65 | R-PI2X-N-K9 | Cisco Prime Infrastructure 2.x - No Node Lock | 1 |
| 66 | CON-ECMU-RPI2XNK9 | SWSS UPGRADES Cisco Prime Infrastructure 2.x - No Node | 1 |
| 67 | L-PI2X-LF-N-100 | Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 100 Device Lic-NNL | 2 |
| 68 | CON-ECMU-LPI2X100 | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 1 | 2 |
| 69 | L-PI2X-AS-N-100 | Prime Infrastructure 2.x - Assurance - 100 Device Lic-NNL | 2 |
| 70 | CON-ECMU-LPIXASN1 | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure 2.x - Assurance - 1 | 2 |
| 71 | L-PI2X-N-BASE | Prime Infrastructure 2.x Base License No Node Lock | 1 |
| 72 | CON-ECMU-LPI2XNBS | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure | 1 |
| 73 | R-PI22-SW-K9 | Prime Infrastructure 2.2 Software | 1 |
| 74 | CON-ECMU-P122SW | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure 2.2 Software | 1 |
| 75 | L-PILMS42A-100 | Prime Infrastructure LMS 4.2A - 100 Device Base Lic | 2 |
| 76 | L-PILMS42-KIT | Prime Infrastructure - LMS License Kit | 1 |
| Сегмент ЛВС московских филиалов |
| 77 | ISR4331-SEC/K9 | Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license | 2 |
| 78 | CON-SNT-ISR4331S | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license | 2 |
| 79 | SL-4330-IPB-K9 | IP Base License for Cisco ISR 4330 Series | 2 |
| 80 | PWR-4330-AC | AC Power Supply for Cisco ISR 4330 | 2 |
| 81 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 2 |
| 82 | CAB-CONSOLE-USB | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | 2 |
| 83 | SL-4330-SEC-K9 | Security License for Cisco ISR 4330 Series | 2 |
| 84 | MEM-FLSH-4G | 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) | 2 |
| 85 | MEM-4300-4G | 4G DRAM (2G+2G) for Cisco ISR 4330 4350 | 2 |
| 86 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | 4 |
| 87 | SM-S-BLANK | Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR | 2 |
| 88 | SISR4300UK9-316S | Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal | 2 |
| 89 | L-SL-39-SEC-K9= | Security License (E-Delivery) for Cisco 3925/3945​ | 2 |

  - Требования к содержанию работ

| Этап | Содержание работ |
| --- | --- |
| Этап 1. Подготовительные мероприятия | Разработка технического решения, согласно требованиям ТЗ |
|  | Разработка программы и методики испытаний |
| Этап 2. Монтаж и пуско-наладка ЛВС ДЦ и ПО мониторинга и управления | Установка ПО мониторинга и управления |
|  | Настройка ПО мониторинга и управления согласно техническому решению |
|  | Сборка и монтаж поставляемого оборудования в телекоммуникационные стойки |
|  | Коммутация оборудования |
|  | Пуско-наладка оборудования согласно техническому решению |
|  | Проведение испытаний согласно ПМИ |
| Этап 3. Монтаж и пуско-наладка ЛВС центрального офиса | Сборка и монтаж поставляемого оборудования в телекоммуникационные стойки |
|  | Коммутация оборудования |
|  | Пуско-наладка оборудования согласно техническому решению |
|  | Проведение испытаний согласно ПМИ |
| Этап 4. Монтаж и пуско-наладка ЛВС московских площадок | Сборка и монтаж поставляемого оборудования в телекоммуникационные стойки |
|  | Коммутация оборудования |
|  | Пуско-наладка оборудования согласно техническому решению |
|  | Проведение испытаний согласно ПМИ |

# Приложение №1

# Список используемых в проекте аппаратных средств, предоставляемых Заказчиком

| № п.п. | Наименование аппаратных средств | Кол-во, шт. | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор Cisco 3850-24T-S | 2 | Установлен в ЛВС ДЦ |
| 2 | Коммутатор Cisco 3850-48T-S | 2 | Предназначен для ЛВС центрального офиса в качестве ядра локальной сети. |
| 3 | Коммутатор AlliedTelesis x600 | 4 | Установлен в ЛВС центрального офиса для подключения серверов. |
| 4 | Коммутатор AlliedTelesis AT 8000S – 48PoE | 16 | Установлены в ЛВС центрального офиса для подключения конечных абонентов. |
| 5 | Коммутатор AlliedTelesis AT 8000S – 24PoE | 3 | Установлены в ЛВС центрального офиса для подключения конечных абонентов. |
| 6 | Коммутатор AlliedTelesis AT 8000GS – 48 | 6 | Установлены в ЛВС центрального офиса для подключения конечных абонентов. |
| 7 | Маршрутизатор Cisco 3925 | 2 | Предназначены для подключения к виртуальной частной сети двух московских филиалов: Филиал 4, Филиал 5. |

## (форма 1)

Коммерческое предложение на право заключения договора на поставку оборудования  Cisco, программного обеспечения  Cisco, технической поддержки и выполнение работ по созданию ядра КСПД (отказоустойчивой многоконтурной распределенной сети передачи данных) для нужд ООО «ТМХ-Сервис»

___________________________________

(Полное наименование претендента)

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (указать наименование участника), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю коммерческое предложение на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на  поставку оборудования  Cisco, программного обеспечения  Cisco, технической поддержки и выполнение работ по созданию ядра КСПД (отказоустойчивой многоконтурной распределенной сети передачи данных) для нужд ООО «ТМХ-Сервис»

Настоящим подтверждаем, что:

- ________(указать наименование участника) не находится в процессе ликвидации;

- ________(указать наименование участника) не признан несостоятельным (банкротом);

- _______ (указать наименование участника) отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков;

- _______ (указать наименование участника) с технического задания, с ними согласно(ен) и возражений не имеет;

- _______ (указать наименование участника) с условиями соглашения о конфиденциальности, с ними согласно(ен) и возражений не имеет;

- _______ (указать наименование участника) с условиями проекта договора, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Расчет стоимости программного обеспечения, товара и работ, поставляемых и выполняемых в рамках Договора:

# Стоимость аппаратных и программных средств:

| № п.п. | P/N | Наименование аппаратных средств | Кол-во, шт. | Цена за единицу руб. без НДС | Стоимость руб. с НДС | Адреса поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сегмент ЛВС центрального офиса |
| 1 | ASR1001-X | Cisco ASR1001-X Chassis 6 built-in GE Dual P/S 8GB DRAM | 2 |  |  | г. Москва, Яковоапостольский пер. 12с1. |
| 2 | CON-SNT-ASR1001X | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR1001-X Chassis Crypto 6 built | 2 |  |  |  |
| 3 | SLASR1-AES | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | 2 |  |  |  |
| 4 | CON-SNT-SLASR1AM | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services | 2 |  |  |  |
| 5 | ASR1K-MSE | ASR1k-MultiService Edge incl. MPLS L2/L3VPN- Tracking only | 2 |  |  |  |
| 6 | SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) | 6 |  |  |  |
| 7 | M-ASR1001X-8GB | Cisco ASR1001-X 8GB DRAM | 2 |  |  |  |
| 8 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | 2 |  |  |  |
| 9 | SPA-BLANK | Blank Cover for regular SPA | 2 |  |  |  |
| 10 | SASR1K1XUK9-313S | Cisco ASR1001-X IOS XE UNIVERSAL | 2 |  |  |  |
| 11 | ASR1001-X-PWR-AC | Cisco ASR1001-X AC Power Supply | 4 |  |  |  |
| 12 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 4 |  |  |  |
| 13 | FLSASR1-IPSEC | IPSEC License for ASR1000 Series | 2 |  |  |  |
| 14 | C3850-NM-4-1G= | Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module | 2 |  |  |  |
| 15 | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM | 1 |  |  |  |
| 16 | ISR4331-SEC/K9 | Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license | 2 |  |  |  |
| 17 | CON-SNT-ISR4331S | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license | 2 |  |  |  |
| 18 | SL-4330-IPB-K9 | IP Base License for Cisco ISR 4330 Series | 2 |  |  |  |
| 19 | PWR-4330-AC | AC Power Supply for Cisco ISR 4330 | 2 |  |  |  |
| 20 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 2 |  |  |  |
| 21 | CAB-CONSOLE-USB | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | 2 |  |  |  |
| 22 | SL-4330-SEC-K9 | Security License for Cisco ISR 4330 Series | 2 |  |  |  |
| 23 | MEM-FLSH-4G | 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) | 2 |  |  |  |
| 24 | MEM-4300-4G | 4G DRAM (2G+2G) for Cisco ISR 4330 4350 | 2 |  |  |  |
| 25 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | 4 |  |  |  |
| 26 | SM-S-BLANK | Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR | 2 |  |  |  |
| 27 | SISR4300UK9-316S | Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal | 2 |  |  |  |
| Сегмент ЛВС ДЦ |
| 28 | ASR1001-X | Cisco ASR1001-X Chassis 6 built-in GE Dual P/S 8GB DRAM | 2 |  |  | г.Москва, Боровая ул., дом 7, стр. 10. |
| 29 | CON-SNT-ASR1001X | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR1001-X Chassis Crypto 6 built | 2 |  |  |  |
| 30 | SLASR1-AES | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | 2 |  |  |  |
| 31 | CON-SNT-SLASR1AM | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services | 2 |  |  |  |
| 32 | ASR1K-DCI | ASR1k-DCI incl. LISP, OTV, VXLAN, VPLS, etc. - Tracking only | 2 |  |  |  |
| 33 | SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) | 4 |  |  |  |
| 34 | M-ASR1001X-8GB | Cisco ASR1001-X 8GB DRAM | 2 |  |  |  |
| 35 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | 2 |  |  |  |
| 36 | SPA-BLANK | Blank Cover for regular SPA | 2 |  |  |  |
| 37 | SASR1K1XUK9-313S | Cisco ASR1001-X IOS XE UNIVERSAL | 2 |  |  |  |
| 38 | ASR1001-X-PWR-AC | Cisco ASR1001-X AC Power Supply | 4 |  |  |  |
| 39 | FLSASR1-IPSEC | IPSEC License for ASR1000 Series | 2 |  |  |  |
| 40 | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM | 1 |  |  |  |
| 41 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 4 |  |  |  |
| 42 | ASA5545-K8 | ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES | 2 |  |  |  |
| 43 | CON-SNT-A45K8 | SNTC-8X5XNBD ASA 5545-X with SW, | 2 |  |  |  |
| 44 | ASA5545-CTRL-LIC= | Cisco ASA5545 Control License | 2 |  |  |  |
| 45 | ASA-RAILS | ASA 5512-X -- ASA 5555-X Rail Kit | 2 |  |  |  |
| 46 | ASA-PWR-AC | ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply | 2 |  |  |  |
| 47 | ASA-IC-C-BLANK | ASA 5545-X/5555-X Interface Card Blank Slot Cover | 2 |  |  |  |
| 48 | ASA-HD-BLANK | ASA 5512-X -- 5555-X Hard Drive Blank Slot Cover | 4 |  |  |  |
| 49 | SF-ASA-X-9.1-K8 | ASA 9.1 Software image for ASA 5500-X Series,5585-X & ASA-SM | 2 |  |  |  |
| 50 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 2 |  |  |  |
| 51 | ASA5545-MB | ASA 5545 IPS Part Number with which PCB Serial is associated | 2 |  |  |  |
| 52 | ASA5500X-SSD120= | ASA 5512-X through 5555-X 120 GB MLC SED SSD (Spare) | 4 |  |  |  |
| 53 | ASA5500-ENCR-K8 | ASA 5500 Base Encryption Level (DES) | 2 |  |  |  |
| 54 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 2 |  |  |  |
| 55 | ASA-PWR-AC | ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply | 2 |  |  |  |
| 56 | L-AC-PLS-P-G | Cisco AnyConnect Plus Perpetual License Group | 1 |  |  |  |
| 57 | CON-SAU-LACPLSPG | SW APP SUPP + UPGR Cisco AnyConnect Plus Perpetual License | 1 |  |  |  |
| 58 | AC-PLS-P-100-S | Cisco AnyConnect 100 User Plus Perpetual License | 3 |  |  |  |
| 59 | CON-SAU-ACPL100 | SW APP SUPP + UPGR Cisco AnyConnect 100 User Plus Perpetual | 3 |  |  |  |
| 60 | L-AC-PLS-P-100 | Cisco AnyConnect 100 User Plus Perpetual (ASA License Key) | 99999 |  |  |  |
| 61 | L-ASA5545-TAC= | Cisco ASA5545 FirePOWER IPS and URL Licenses | 2 |  |  |  |
| 62 | L-ASA5545-TAC-3Y | Cisco ASA5545 FirePOWER IPS and URL 3YR Subs | 2 |  |  |  |
| 63 | FS-VMW-2-SW-K9 | Cisco FireSIGHT Management Center (VMWare) for 2 devices | 1 |  |  |  |
| 64 | CON-SAU-VMWSW2 | SW APP SUPP + UPGR Cisco FireSIGHT Management | 1 |  |  |  |
| 65 | R-PI2X-N-K9 | Cisco Prime Infrastructure 2.x - No Node Lock | 1 |  |  |  |
| 66 | CON-ECMU-RPI2XNK9 | SWSS UPGRADES Cisco Prime Infrastructure 2.x - No Node | 1 |  |  |  |
| 67 | L-PI2X-LF-N-100 | Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 100 Device Lic-NNL | 2 |  |  |  |
| 68 | CON-ECMU-LPI2X100 | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 1 | 2 |  |  |  |
| 69 | L-PI2X-AS-N-100 | Prime Infrastructure 2.x - Assurance - 100 Device Lic-NNL | 2 |  |  |  |
| 70 | CON-ECMU-LPIXASN1 | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure 2.x - Assurance - 1 | 2 |  |  |  |
| 71 | L-PI2X-N-BASE | Prime Infrastructure 2.x Base License No Node Lock | 1 |  |  |  |
| 72 | CON-ECMU-LPI2XNBS | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure | 1 |  |  |  |
| 73 | R-PI22-SW-K9 | Prime Infrastructure 2.2 Software | 1 |  |  |  |
| 74 | CON-ECMU-P122SW | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure 2.2 Software | 1 |  |  |  |
| 75 | L-PILMS42A-100 | Prime Infrastructure LMS 4.2A - 100 Device Base Lic | 2 |  |  |  |
| 76 | L-PILMS42-KIT | Prime Infrastructure - LMS License Kit | 1 |  |  |  |
| Сегмент ЛВС московских филиалов |
| 77 | ISR4331-SEC/K9 | Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 78 | CON-SNT-ISR4331S | SMARTNET 8X5XNBD Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 79 | SL-4330-IPB-K9 | IP Base License for Cisco ISR 4330 Series | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 80 | PWR-4330-AC | AC Power Supply for Cisco ISR 4330 | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 81 | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 82 | CAB-CONSOLE-USB | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 83 | SL-4330-SEC-K9 | Security License for Cisco ISR 4330 Series | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 84 | MEM-FLSH-4G | 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 85 | MEM-4300-4G | 4G DRAM (2G+2G) for Cisco ISR 4330 4350 | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 86 | NIM-BLANK | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | 4 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 87 | SM-S-BLANK | Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 88 | SISR4300UK9-316S | Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal | 2 |  |  | Лялин пер. 3с2, Первый щемиловский пер. 16с2 |
| 89 | L-SL-39-SEC-K9= | Security License (E-Delivery) for Cisco 3925/3945​ | 2 |  |  | г.Москва Яковоапостольский пер. 12с1. |

Стоимость работ:

| Этап | Содержание работ | Стоимость 1-го часа, сертифицированного специалиста, руб. с НДС | Кол-во часов | Кол-во, сертифицированных специалистов, квалификация/ должность/ категория | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительные мероприятия | Разработка технического решения, согласно требованиям ТЗ |  |  |  |  |
|  | Разработка программы и методики испытаний |  |  |  |  |
| Этап 2. Монтаж и пуско-наладка ЛВС ДЦ и ПО мониторинга и управления | Установка ПО мониторинга и управления |  |  |  |  |
|  | Настройка ПО мониторинга и управления согласно техническому решению |  |  |  |  |
|  | Сборка и монтаж поставляемого оборудования в телекоммуникационные стойки |  |  |  |  |
|  | Коммутация оборудования |  |  |  |  |
|  | Пуско-наладка оборудования согласно техническому решению |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний согласно ПМИ |  |  |  |  |
| Этап 3. Монтаж и пуско-наладка ЛВС центрального офиса | Сборка и монтаж поставляемого оборудования в телекоммуникационные стойки |  |  |  |  |
|  | Коммутация оборудования |  |  |  |  |
|  | Пуско-наладка оборудования согласно техническому решению |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний согласно ПМИ |  |  |  |  |
| Этап 4. Монтаж и пуско-наладка ЛВС московских площадок | Сборка и монтаж поставляемого оборудования в телекоммуникационные стойки |  |  |  |  |
|  | Коммутация оборудования |  |  |  |  |
|  | Пуско-наладка оборудования согласно техническому решению |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний согласно ПМИ |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Полная и окончательная стоимость коммерческого предложения с  учетом всех возможных расходов претендента, связанных с поставкой и выполнением работ и всех видов налогов, включая НДС составляет:

______(_______________________) рублей, в том числе НДС _________рублей;

Условия и порядок оплаты: в течение 60 календарных дней с момента подписания Акта приемки - передачи лицензий на программное обеспечение, актов, подтверждающих выполненные работы, а так же товарных накладных на оборудование;

Срок поставки оборудования, выполнения работ по установке и настройке, срок оказания технической поддержки:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Гарантийный срок:

________________________________________________________________________________________________________

Срок действия предложения:

________________________________________________

печать                                                                              (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г.

(Форма 2)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ   (по предмету открытого запроса предложений)

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Реквизиты договора | Контрагент | Срок действия договора | Сумма договора | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, открытого запроса предложений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всего сумма договоров  __________________________ руб. (с учетом  НДС)

Приложения: копии договоров  / актов выполненных работ ;

________________________________________________

печать                                                                              (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г.

Приложение №3

Форма

Приложение № ___ к предложению на участие

от «____»_____________ г. №__________

Свидетельство - подтверждение производителя

[заполняется при поставке товара]

Настоящим компания ______________________ (указывается полное наименование компании-производителя оборудования), являющаяся производителем ______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию, предложенному Участником с использованием тех же названий и обозначений, которые указаны в Сводной таблицы стоимости поставок), удостоверяет, что Участник _______________________________ (указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство) имеет все необходимые полномочия на предложение, поставку ___________________ единиц указанного оборудования (указывается количество единиц оборудования в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок) в течение ___________________ (указывается срок поставки в соответствии с Сводной таблицей стоимости и сроков поставки в рамках _________[указывается способ закупки] на _______________________________________________- в соответствии с Извещением о проведении [указывается способ закупки], опубликованным на официальном сайте [указывается сайт], на сайте ЭТП __________________ [указывается сайт ЭТП, на которой будет проводиться закупка] и копией Извещения.

Настоящим мы также подтверждаем, что распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставленное Участником ____________________________ [указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство] на срок ________ мес.  с момента _________________.

____________________________                                 _________________________

(Подпись)                                                                         (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению:

1.        Свидетельство производителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования.

2.        Данная форма Свидетельства производителя является примерной и может быть соответствующим образом изменена производителем. Для Организатора принципиально, чтобы в данном документе нашли бы отражение следующие положения:

·          Документ должен быть выдан производителем оборудования или иным авторизованным поставщиком;

·          В документе должен быть явно упомянут Участник закупки как лицо, получившие необходимые полномочия на предложение и поставку оборудования;

·          В документе должно быть упомянуто предложенное оборудование с использованием тех же наименований, обозначений, что и в Сводной таблице стоимости поставок

·          В документе должны быть указаны количество единиц оборудования и сроки его поставки в соответствии

·          Из документа должно следовать, что производитель гарантирует поставку в определенные сроки, проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, на предлагаемое таким образом оборудование распространяются фирменные гарантии производителя в течение гарантийного срока.