Утверждаю:

Председатель ЦКЗ

ООО «ТМХ - Сервис»

___________ Л.А. Терехина

«___» _____________ 2015 год

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый запрос предложений на право заключения договора на техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений Сервисного локомотивного депо «Улан-Удэнское».

Раздел I: Общие положения

Заказчик: ООО «ТМХ-Сервис», почтовый адрес: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр.1.

Контактное лицо по процедурным вопросам – Беляков Кирилл Владимирович, тел. (495) 989-63-60 (доб. 77154).

Контактное лицо по вопросам технического задания: Лазарчук Павел Александрович, тел. +7 (924) 811-11-05 (доб. 103).

Срок выполнения: один год с момента заключения договора.

Условия оплаты: в течении 60 календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура и др. необходимых документов.

## Раздел II. Правовой статус процедур и документов

  - Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора запроса соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств.

  - Срок действия предложения должен быть не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

Раздел III. Порядок подготовки и подачи предложения

3.1. Коммерческое предложение и документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям закупочной документации (далее – Предложение), предоставляются в электронном виде.

## Общие требования к Предложению

Участник должен подготовить Предложение, включающее в себя:

- коммерческое предложение, содержащее в себе всю информацию, подтверждающую возможность и готовность Участника к выполнению всех пунктов технического задания в соответствии с требованиями технического задания с указанием стоимости услуг, сроков предоставления услуг, срока действия предложения,

- документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей закупочной документации (Раздел IV).

Заказчик оставляет за собой право при проведении оценки Предложения запросить у Участника дополнительные документы.

  - Порядок подготовки Предложения

3.3.1. Коммерческое предложение и документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям закупочной документации (далее – Предложение), предоставляются в электронном виде.

3.3.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае копия доверенности прикладывается к Предложению Участника.

3.3.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплён печатью Участника.

  - Подача Предложений

3.4.1. Участники запроса предложений должны обеспечить направление                  Предложений Белякову Кириллу Владимировичу, тел. (495) 989-63-60 (доб.154) на email: k.v.belyakov@tmh-service.ru в срок, указанный в Уведомлении о проведении запроса предложений. При этом Участникам запроса предложений рекомендуется позвонить по указанному выше телефону для подтверждения получения Предложения.

3.4.2. Предложение должно состоять из отсканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200 dpi, допускается сканирование в черно-белом режиме). Каждый документ должен быть отсканирован по-отдельности и иметь название в соответствии с содержанием.

3.4.3. Предложение должно представлять собой файл – архив, с наименованием следующего формата «Предложение Наименование претендента» .rar (или .zip). Общий размер архива не должен превышать 10 Мегабайт. Допускается предоставление многотомного файла – архива при условии, что размер каждого тома не будет превышать 10 Мегабайт.

3.4.4. Предложения должны быть поданы до истечения сроков, указанных в Уведомлении о проведении запроса предложений.

Раздел IV. Требования к Участнику.

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

  - Требования к Участникам:

    - Участвовать в процедуре запроса предложений может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

    - Чтобы претендовать на победу в данной процедуре запроса предложений и получить право заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- отсутствие в отношении участника открытого запроса предложений решения о ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого запроса предложений банкротом и об открытии в отношении участника открытого запроса предложений конкурсного производства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) сведений об участнике открытого запроса предложений;

- должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом выполнения аналогичных по структуре, составу и объемам оказываемых услуг договоров;

- в случаи необходимости должен иметь разрешительные документы на выполнение работ по договору (СРО или т.п. документы).

  - Подтверждение соответствия Участника требованиям настоящей Закупочной документации

Для подтверждения соответствия требования п. 4.1. Участник должен представить следующие заверенные Участником документы:

- скан - копии учредительных документов, всех изменений (в случае их наличия);

- скан - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- скан - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- скан - копию выписки регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до размещения на сайте извещения о проведении настоящего открытого запроса предложений;

- скан - копии протокола/решения или другого документа о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности;

- скан - копии годовой бухгалтерской отчётности за 2014 г. с приложением отчета о финансовых результатах с отметками налогового органа или протокола входного контроля;

- в случаи необходимости скан - копии разрешительных документов на выполнение работ по договору (СРО или т.п. документы);

- коммерческое предложение на оказание услуг (форма 1) с обоснованием расчета стоимости;

- справка (форма 2) о перечне аналогичных работ, с приложением копий договоров/актов сдачи-приемки работ;

- справку о привлечении субподрядных организаций (форма 3).

- справку о наличии квалифицированного персонала (форма 4), с приложением выписки из штатного расписания (заверенной претендентом) и копии документов, подтверждающих квалификацию работников;

Раздел V. Определение победителя открытого запроса предложений

Решение о победителе открытого запроса предложений принимает ЦКЗ ООО «ТМХ –Сервис».

Раздел VI. Техническое задание

1. Требования к организации процесса оказания услуг:

- обеспечение нормального функционирования здания в соответствии с его функциональным назначением;

- обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта в течение всего срока службы;

- обеспечение безаварийной работы инженерно-технических систем здания;

- поддержание установленного внутреннего климата (температурно-влажностного режима);

- выполнение строительных и организационно-технических мероприятий по устранению неисправностей (восстановлению работоспособности) элементов здания и поддержанию эксплуатационных показателей;

2. Требования к видам, составу, объему, содержанию и качеству услуг:

| № п/п | Виды (подвиды) услуг | Содержание услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей электрических, канализационных сетей, сантехнического оборудования и систем вентиляций | Оперативное устранение неисправностей или последствий аварийных ситуаций. | Постоянно |
| 2 | Обеспечение исправности внутренних электрических сетей и тепловых установок | ТО и ТР. Количество: Щиты с комутационной аппаратурой-3 шт. Шкаф силовой распределительный- 71 шт. Щиток освещения -41 шт. Трансформаторная подстанция - 2шт. Подстанция для отопления 4-5 корпуса -1 шт. Уст-ка воздухонагрев. УВЭ-30-02 с ящиком управления – 3 шт. Воздушно-тепловая завеса – 5шт. Комплект завес тепловых воздушных – 8шт. Троллея ввода-вывода ТПС – 2шт. Обслуживаются слесарем ремонтником 4 разряда, слесарем сантехником 4 разряда, электромонтером 5 разряда. В объем выполняемых работ входит: 1. Очистка объекта от пыли и грязи; 2. Окраска поверхностей объекта; 3. Проверка изоляции; 4. Протяжка и зачистка контактов; 5. Проверка тепловых установок перед отопительным сезоном; 6. Проверка запорной арматуры на работоспособность; 7. Перетяжка отвисающей внутренней электропроводки и постановка дополнительных креплений со сменой установочной арматуры (выключателей, патронов, розеток). 8. Смена отдельных участков электропроводки (до 10 %). 9. Снятие и восстановление электропроводки при выполнении работ по текущему ремонту стен, перекрытий и перегородок. 10. Мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков и коробок. | ТО 3 раза в год, ТР 1 раз в год. Согласно графика ППР на текущий год. |
| 3 | Обеспечение исправности систем вентиляции | Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых систем вентиляции с помощью материалов Исполнителя. Обслуживается слесарем ремонтником 4 разряда, и электромонтером 4 разряда. В объем выполняемых работ входит: 1. Очистка объекта от пыли и грязи; 2. Окраска поверхностей; 3. Ревизия и ремонт подшипников; 4. Ревизия и ремонт щеточного узла электродвигателя. 5. Измерение электрической прочности изоляции; 6. Очистка воздухопроводов калориферных установок; 7. Смена мягкой вставки на вентиляционных установках калорифера. 8. Устранение подсосов в воздуховодах. 9. Укрепление существующих подвесок, хомутов и цапф, а также постановка дополнительных средств крепления воздуховодов. 10. Мелкий ремонт вентиляторов, калориферов, электромоторов и опорных устройств для них (фундаментов, площадок и кронштейнов). 11. Мелкий ремонт вентиляционных шахт, дефлекторов, жалюзи и решеток. | ТО 3 раза в год, ТР 1 раз в год. Согласно графика ППР на текущий год. |
| 4 | Обеспечение исправности канализационных сетей и сантехнического оборудования, а также паропровода, воздухопровода, трубопровода отопления, внутренней водопроводной сети. | Общая длина воздухопровода – 3670 п.м. Общая длина трубопроводов отопления – 3234 п.м. Общая длина внутренней водопроводной сети – 1611 п.м. Общая длина канализации составляет – 2442,8 п.м. Выполнять текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и другого оборудования, механизмов на закрепленных за ним объектах с помощью материалов Исполнителя. Обслуживается слесарем сантехником 4 разряда. В объем выполняемых работ входит: 1. Промывка трубопроводов и приборов системы центрального отопления (ежегодно по окончании отопительного сезона). 2. Регулировка систем центрального отопления. 3. Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, постановка хомутов на резиновых прокладках, обматывание специальной лентой и пр. 4. Смена отдельных секций отопительных приборов и небольших участков трубопроводов при устранении утечек и засоров в трубах. 5. Ремонт (в том числе набивка сальников) и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры. 6. Укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов. 7. Укрепление расширительных баков на чердаке, сливных и воздушных труб, а также вантузов. 8. Промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков. 9. Покраска трубопроводов и приборов. 10.Устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб. 11. Укрепление канализационных и водопроводных труб. 12. Утепление водопроводных и канализационных труб. 13. Прочистка канализационных трубопроводов и приборов. 14. Смена небольших участков трубопровода. 15. Ремонт и замена арматуры. 16. Замена отдельных приборов (бачков, унитазов, умывальников, раковин, писсуаров, питьевых фонтанчиков.) 17. Очистка бойлеров и змеевиков от накипи и отложений. 18. Мелкий ремонт насосных и моторных установок. | ТО 3 раза в год, ТР 1 раз в год. Согласно графика ППР на текущий год. |
| 5 | Выполнение текущего ремонта зданий и сооружений | Производить техническое обслуживание согласно правилам эксплуатации и текущий ремонт закрепленных за ним объектов с выполнением всех видов ремонтных и строительных работ с помощью материалов Исполнителя. На 2016 год запланированы следующие работы: Текущий Ремонт Здания цеха ремонта электропоездов (корпус №3) - Ремонт фасада (очистка вручную поверхности стен, отбивка штукатурки с поверхностей стен, ремонт цоколя, штукатурка стен и откосов, побелка и покраска) Штукатурка стен, откосов, потолка внутри здания, внутренняя покраска и побелка цеха: потолка - 1487,3 кв.м., стен - 2256 кв.м., мелкий ремонт групповых щитков - 4 шт, смена розеток - 10 шт., смена пускателей - 10 шт., замена перегоревших электроламп. Текущий ремонт Здания кладовых запасных частей (корпус №4 с пристройкой) - Ремонт фасада (очистка вручную поверхности стен, отбивка штукатурки с поверхностей стен, ремонт цоколя, штукатурка стен и откосов, побелка и покраска) Штукатурка стен, откосов, потолка внутри здания, внутренняя покраска и побелка цеха: потолка 1841,4 кв.м., стен - 2428,8 кв.м., мелкий ремонт групповых щитков - 3 шт., смена розеток - 10 шт., смена пускателей - 10 шт., замена перегоревших электроламп. Текущий ремонт Здания цеха большого периодического ремонта тепловозов (корпус №1) - Ремонт фасада (очистка вручную поверхности стен, отбивка штукатурки с поверхностей стен, штукатурка стен, ремонт цоколя, побелка и покраска) Штукатурка стен, откосов, потолка внутри здания, внутренняя окраска и побелка помещений: потолка - 1341,7 кв.м., стен - 1678,5 кв.м., замена перегоревших электроламп. Здание электромашинного цеха - штукатурка стен, откосов, потолка побелка стен, потолка S= 615,8 кв.м., частичная замена кафельной плитки, замена перегоревших электроламп. Здание цеха эксплуатации в корпусе №3: экспериментальный цех - ремонт покрытий полов 292,8 кв.м., установка подвесных потолков, поклейка обоев, покраска стен, замена дверных полотен, ревизия отопления и освещения, замена перегоревших электроламп. Текущий ремонт отделения скоростемеров (2 -ой этаж здания корпуса №3) - ремонт покрытий полов 49,2 кв.м., ремонт и окраска потолков 49,2 кв.м., ревизия отопления и освещения, замена перегоревших электроламп. Текущий ремонт отделения автостопов - ремонт покрытий полов 82,2 кв.м., ремонт и окраска потолков 82,2 кв.м., смена обоев и покраска стен 123 кв.м., замена дверей, ревизия отопления и освещения, замена перегоревших электроламп. Здания ПТОЛ "Горхон" – ремонт отмостки V=8,9 м3, оштукатуривание, побелка, покраска стен S=378,5 кв.м. замена дверных полотен, установка доводчиков, ремонт освещения смотровой канавы, замена перегоревших ламп эстакады, ревизия эл.проводки. Здания ПТОЛ "Наушки" - Покраска стен S= 901,7 кв.м., ремонт полимерного пола, замена перегоревших электроламп. | Согласно утвержденного титула текущего ремонта на текущий год. Выполнять мероприятия после комиссионных осмотров (2 раза в год), устранять замечания к приезду начальника ВСЖД (2 раза в год). |

3. Требования к безопасности оказываемых услуг

Расходные материалы, запасные части, хозяйственный инвентарь и т.д., используемые при оказании услуг должны соответствовать техническим и экологическим стандартам.

4. Требования к сотрудникам  компании

Сотрудники компании, непосредственно оказывающие услуги обязаны:

- иметь опрятный и аккуратный внешний вид;

- иметь соответствующую квалификацию по своей специальности.

- соблюдать требования охраны труда на производстве.

График планово-предупредительного ремонта сантехнического оборудования СЛД-79 на  год, прилагается к настоящему Техническому заданию.

## (форма 1)

## Коммерческое предложение на право заключения договора на техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений Сервисного локомотивного депо «Улан-Удэнское»

___________________________________

(Полное наименование претендента)

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (указать наименование участника), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю коммерческое предложение на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений Сервисного локомотивного депо «Улан-Удэнское»

Настоящим подтверждаем, что:

- ________(указать наименование участника) не находится в процессе ликвидации;

- ________(указать наименование участника) не признан несостоятельным (банкротом);

- _______ (указать наименование участника) отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков;

- _______ (указать наименование участника) с условиями технического задания, с ними согласно(ен) и возражений не имеет

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

| № п/п | Виды (подвиды) услуг | Содержание услуг | Стоимость рублей без НДС в месяц на постоянные услуги | Стоимость рублей без НДС в месяц на периодические услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей электрических, канализационных сетей, сантехнического оборудования и систем вентиляций | Оперативное устранение неисправностей или последствий аварийных ситуаций. |  |  |
|  |  |  | Стоимость услуг рублей без НДС ТО | Стоимость услуг рублей без НДС ТР |
| 2 | Обеспечение исправности внутренних электрических сетей и тепловых установок | ТО и ТР. Количество: Щиты с комутационной аппаратурой-3 шт. Шкаф силовой распределительный- 71 шт. Щиток освещения -41 шт. Трансформаторная подстанция - 2шт. Подстанция для отопления 4-5 корпуса -1 шт. Уст-ка воздухонагрев. УВЭ-30-02 с ящиком управления – 3 шт. Воздушно-тепловая завеса – 5шт. Комплект завес тепловых воздушных – 8шт. Троллея ввода-вывода ТПС – 2шт. Обслуживаются слесарем ремонтником 4 разряда, слесарем сантехником 4 разряда, электромонтером 5 разряда. В объем выполняемых работ входит: 1. Очистка объекта от пыли и грязи; 2. Окраска поверхностей объекта; 3. Проверка изоляции; 4. Протяжка и зачистка контактов; 5. Проверка тепловых установок перед отопительным сезоном; 6. Проверка запорной арматуры на работоспособность; 7. Перетяжка отвисающей внутренней электропроводки и постановка дополнительных креплений со сменой установочной арматуры (выключателей, патронов, розеток). 8. Смена отдельных участков электропроводки (до 10 %). 9. Снятие и восстановление электропроводки при выполнении работ по текущему ремонту стен, перекрытий и перегородок. 10. Мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков и коробок. |  |  |
|  |  |  | Стоимость услуг рублей без НДС ТО | Стоимость услуг рублей без НДС ТР |
| 3 | Обеспечение исправности систем вентиляции | Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых систем вентиляции с помощью материалов Исполнителя. Обслуживается слесарем ремонтником 4 разряда, и электромонтером 4 разряда. В объем выполняемых работ входит: 1. Очистка объекта от пыли и грязи; 2. Окраска поверхностей; 3. Ревизия и ремонт подшипников; 4. Ревизия и ремонт щеточного узла электродвигателя. 5. Измерение электрической прочности изоляции; 6. Очистка воздухопроводов калориферных установок; 7. Смена мягкой вставки на вентиляционных установках калорифера. 8. Устранение подсосов в воздуховодах. 9. Укрепление существующих подвесок, хомутов и цапф, а также постановка дополнительных средств крепления воздуховодов. 10. Мелкий ремонт вентиляторов, калориферов, электромоторов и опорных устройств для них (фундаментов, площадок и кронштейнов). 11. Мелкий ремонт вентиляционных шахт, дефлекторов, жалюзи и решеток. |  |  |
|  |  |  | Стоимость услуг рублей без НДС ТО | Стоимость услуг рублей без НДС ТР |
| 4 | Обеспечение исправности канализационных сетей и сантехнического оборудования, а также паропровода, воздухопровода, трубопровода отопления, внутренней водопроводной сети. | Общая длина воздухопровода – 3670 п.м. Общая длина трубопроводов отопления – 3234 п.м. Общая длина внутренней водопроводной сети – 1611 п.м. Общая длина канализации составляет – 2442,8 п.м. Выполнять текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и другого оборудования, механизмов на закрепленных за ним объектах с помощью материалов Исполнителя. Обслуживается слесарем сантехником 4 разряда. В объем выполняемых работ входит: 1. Промывка трубопроводов и приборов системы центрального отопления (ежегодно по окончании отопительного сезона). 2. Регулировка систем центрального отопления. 3. Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, постановка хомутов на резиновых прокладках, обматывание специальной лентой и пр. 4. Смена отдельных секций отопительных приборов и небольших участков трубопроводов при устранении утечек и засоров в трубах. 5. Ремонт (в том числе набивка сальников) и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры. 6. Укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов. 7. Укрепление расширительных баков на чердаке, сливных и воздушных труб, а также вантузов. 8. Промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков. 9. Покраска трубопроводов и приборов. 10.Устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб. 11. Укрепление канализационных и водопроводных труб. 12. Утепление водопроводных и канализационных труб. 13. Прочистка канализационных трубопроводов и приборов. 14. Смена небольших участков трубопровода. 15. Ремонт и замена арматуры. 16. Замена отдельных приборов (бачков, унитазов, умывальников, раковин, писсуаров, питьевых фонтанчиков.) 17. Очистка бойлеров и змеевиков от накипи и отложений. 18. Мелкий ремонт насосных и моторных установок. |  |  |
|  |  |  | Стоимость рублей без НДС на постоянные услуги | Стоимость рублей без НДС на периодические услуги |
| 5 | Выполнение текущего ремонта зданий и сооружений | Производить техническое обслуживание согласно правилам эксплуатации и текущий ремонт закрепленных за ним объектов с выполнением всех видов ремонтных и строительных работ с помощью материалов Исполнителя. На 2016 год запланированы следующие работы: Текущий Ремонт Здания цеха ремонта электропоездов (корпус №3) - Ремонт фасада (очистка вручную поверхности стен, отбивка штукатурки с поверхностей стен, ремонт цоколя, штукатурка стен и откосов, побелка и покраска) Штукатурка стен, откосов, потолка внутри здания, внутренняя покраска и побелка цеха: потолка - 1487,3 кв.м., стен - 2256 кв.м., мелкий ремонт групповых щитков - 4 шт, смена розеток - 10 шт., смена пускателей - 10 шт., замена перегоревших электроламп. Текущий ремонт Здания кладовых запасных частей (корпус №4 с пристройкой) - Ремонт фасада (очистка вручную поверхности стен, отбивка штукатурки с поверхностей стен, ремонт цоколя, штукатурка стен и откосов, побелка и покраска) Штукатурка стен, откосов, потолка внутри здания, внутренняя покраска и побелка цеха: потолка 1841,4 кв.м., стен - 2428,8 кв.м., мелкий ремонт групповых щитков - 3 шт., смена розеток - 10 шт., смена пускателей - 10 шт., замена перегоревших электроламп. Текущий ремонт Здания цеха большого периодического ремонта тепловозов (корпус №1) - Ремонт фасада (очистка вручную поверхности стен, отбивка штукатурки с поверхностей стен, штукатурка стен, ремонт цоколя, побелка и покраска) Штукатурка стен, откосов, потолка внутри здания, внутренняя окраска и побелка помещений: потолка - 1341,7 кв.м., стен - 1678,5 кв.м., замена перегоревших электроламп. Здание электромашинного цеха - штукатурка стен, откосов, потолка побелка стен, потолка S= 615,8 кв.м., частичная замена кафельной плитки, замена перегоревших электроламп. Здание цеха эксплуатации в корпусе №3: экспериментальный цех - ремонт покрытий полов 292,8 кв.м., установка подвесных потолков, поклейка обоев, покраска стен, замена дверных полотен, ревизия отопления и освещения, замена перегоревших электроламп. Текущий ремонт отделения скоростемеров (2 -ой этаж здания корпуса №3) - ремонт покрытий полов 49,2 кв.м., ремонт и окраска потолков 49,2 кв.м., ревизия отопления и освещения, замена перегоревших электроламп. Текущий ремонт отделения автостопов - ремонт покрытий полов 82,2 кв.м., ремонт и окраска потолков 82,2 кв.м., смена обоев и покраска стен 123 кв.м., замена дверей, ревизия отопления и освещения, замена перегоревших электроламп. Здания ПТОЛ "Горхон" – ремонт отмостки V=8,9 м3, оштукатуривание, побелка, покраска стен S=378,5 кв.м. замена дверных полотен, установка доводчиков, ремонт освещения смотровой канавы, замена перегоревших ламп эстакады, ревизия эл.проводки. Здания ПТОЛ "Наушки" - Покраска стен S= 901,7 кв.м., ремонт полимерного пола, замена перегоревших электроламп. |  |  |

Полная и окончательная стоимость коммерческого предложения с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе расходов на обеспечение спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты, инвентарем и расходными средствами, а также  прочих расходов, связанных с оказанием услуг, и всех видов налогов, включая НДС составляет:

______(_______________________) рублей, в том числе НДС _________рублей;

Условия оплаты:

Срок выполнения работ:

Срок действия предложения:

________________________________________________

печать                                                                              (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г

(Форма 2)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  (по предмету открытого запроса предложений)

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Реквизиты договора | Контрагент | Срок действия договора | Сумма договора | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, открытого запроса предложений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всего оказанных услуг  __________________________ руб. (с учетом  НДС)

Приложения: копии договоров на оказанные услуги / акты сдачи-приемки оказанных услуг;

________________________________________________

печать                                                                              (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г

(Форма 3)

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(один лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации, фирмы:

_____________________________________________________________________________

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Ответственное лицо |  |
| Сфера деятельности |  |
| Руководитель: | Дата: | Печать/подпись (субподрядчика) |
| Вид услуг и объём предполагаемый к последующей передаче субподрядчику |

Приложение:

1.копии действующих договоров, заключенных между претендентом и компаниями, чьи лицензии представлены

________________________________________________

печать                                                                              (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г

(Форма 4)

Сведения о персонале, который будет задействован для оказания услуг

Наименование  претендента:

| № п/п | Образование и специальность | Квалификация (указать разряд) | Место основной работы (головное предприятие, филиал, структурное подразделение, представительство претендента с указанием полного наименования и адреса) | Наличие документа подтверждающего прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности | Количество персонала данной специальности* | Средний стаж работы по специальности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общий | в организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Работники, находящиеся в штате претендента, которые будут оказывать

услуги по предмету лота

* Если работник имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из специальностей.

Приложение: 1.    выписка из штатного расписания, заверенная претендентом;

2.  свидетельства о присвоении квалификации (диплом, удостоверение, сертификат и т.п.) (копии, заверенные претендентом).

________________________________________________

печать                                                                                                        (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г.